51-临床化学检验 (专业业务能力)

（2014年修订）

一、实验室自动化和实验室信息化的新进展。医学实验室认可的现状和进展。近五年来，临床化学检验的新技术、新指标、新进展。

二、室间质评在临床化学检验中的应用。我国室间质评程序和现状。质量控制的基本概念及应用。常用室内质控规则、方法。不确定度的概念及实验室应用规则。如何进行实验室检测性能验证

三、酶促反应基本规律。体液酶类检测原理、方法学选择、测定干扰因素等。同工酶测定临床应用。心脏疾病的实验室分析路径。

四、血气分析和PH的基本概念、常用参数意义和水、电解质与酸碱平衡紊乱判断及实验室分析路径。

五、体液中常量离子的检测方法及评价。

六、糖、蛋白质及其代谢产物测定方法及临床应用。血脂组成及分类与代谢的关系，血脂测定方法学评价及最佳条件的选择。糖类、脂类代谢性疾病的实验室分析路径。

七、肝功能及肾功能测定：项目选择、测定原理、评价、临床应用、实验室分析路径。

51-临床化学检验（专业知识答辩）

（2014年修订）

一、实验室自动化和实验室信息化的新进展。医学实验室认可的现状和进展。近五年来，临床化学检验的新技术、新指标、新进展。

二、室间质评在临床化学检验中的应用。我国室间质评程序和现状。质量控制的基本概念及应用。常用室内质控规则、方法。不确定度的概念及实验室应用规则。如何进行实验室检测性能验证

三、酶促反应基本规律。体液酶类检测原理、方法学选择、测定干扰因素等。同工酶测定临床应用。心脏疾病的实验室分析路径。

四、血气分析和PH的基本概念、常用参数意义和水、电解质与酸碱平衡紊乱判断及实验室分析路径。

五、体液中常量离子的检测方法及评价。

六、糖、蛋白质及其代谢产物测定方法及临床应用。血脂组成及分类与代谢的关系，血脂测定方法学评价及最佳条件的选择。糖类、脂类代谢性疾病的实验室分析路径。

七、肝功能及肾功能测定：项目选择、测定原理、评价、临床应用、实验室分析路径。