56-病理医学技术（专业业务能力）

（2014年修订）

一、 引进或开展下述项目技术之一

1．电子显微镜超微病理学检材的制备技术包括透射电镜制样、扫描电镜制样或免疫电镜制样技术。

2．激光共聚焦显微技术或显微切割技术。

3. PCR技术或实时定量PCR技术或Southern印迹PCR/RELP(限制性内切酶片段长度多态法)或单链构象多态法（SSCP）分析技术或DNA测序技术。

4．核酸原位杂交技术、荧光原位杂交。

5．生物芯片技术。

6．细胞培养技术。

7．流式细胞技术。

二、引进或开展下述项目技术之一

1．免疫组织化学技术包括亲合细胞化学技术。

2．肾活检标本、骨及含钙组织的制备。

3．染色技术原理及在病理诊断中的应用。

4．染色体检测技术。

5．组织芯片技术。

6．细胞凋亡检测技术。

三、引进或开展下述项目技术之一

1．病理尸体解剖技术：成人系统解剖或局部解剖或新生儿或婴幼儿或儿童系统解剖或局部解剖。

2．常用免疫组化标记物在病理诊断中的应用。

3．动物实验病理技术。

4．计算机图像分析技术及方法应用或显微摄影技术操作。

5．宫颈TBS报告系统。

四、完成下列工作

1．冰冻切片技术。

2．液基薄层技术，包括膜式薄层制片技术（TCT）或Prep Stain离心沉淀式液基薄层检测技术(LCT)等。

3．常见酶组织化学技术。

4．常规组织固定及特殊组织固定。

5．穿刺细胞学技术、脱落细胞学技术。

6．细胞蜡块制备技术。

五、完成下列工作

1．优质石蜡切片染色技术、淋巴组织切片染色技术。

2．内腔镜活检组织切片染色技术。

3．针吸活检切片染色技术。

4．甲状腺组织切片技术。

5．脂肪组织或骨组织切片技术。

六、熟练掌握下述不少于4条常见特殊染色技术

1．网状纤维染色。

2．胶原纤维染色技术。

3．细菌染色技术。

4．黏蛋白染色技术。

5．黑色素染色技术。

6．弹力纤维染色技术。

7．横纹肌染色技术。

8．淀粉样物染色技术。

9．糖原染色技术。

七、独立完成1、常规石蜡切片技术及染色技术；2、大组织切片染色技术；3、连续切片技术；4、细胞染色技术；5、常用固定液的配制。

56-病理医学技术（专业知识答辩）

（2014年修订）

一、1．掌握透射电镜制样技术：①组织取材和固定方法；②组织块的脱水、浸透及聚合；③组织块的修整及玻璃刀的制备；④超薄切片及染色。

2．掌握扫描电镜制样技术：①标本表面的覆盖物的处理方法；②如何保持样品的自然形态及细胞表面结构；③掌握扫描电镜样品的制备方法。

3．掌握免疫电镜样品的制备方法，熟悉免疫电镜的基本原理、常用的标记物，能制备透射免疫电镜或扫描免疫电镜样品。

4．熟悉聚合酶链反应(PCR)原理及病理工作中常用的几种PCR技术；掌握普通PCR技术方法。

5．了解并熟悉核酸原位杂交技术原理及方法，熟悉荧光原位杂交技术方法及应用范围。

6．了解并熟悉细胞培养技术原理及操作步骤。

7．了解并熟悉实时定量PCR技术或Southern印迹技术原理及方法，其在病理诊断中的应用。

8．了解熟悉细胞培养的相关技术。

9．了解激光共聚焦显微技术、显微切割技术的工作原理，熟悉显微切割的操作。

10．了解生物芯片的原理，熟悉生物芯片的种类。

二、1．掌握免疫组织化学技术原理；熟悉免疫标记物的类型及常用的免疫技术方法、免疫组化染色结果的评判及免疫组化染色的质量控制。

2．掌握SP及Envision或Elivision法的技术操作，制备出合格的免疫组化染色切片。

3．熟悉亲和细胞化学技术原理；了解常用的亲和物质；掌握亲和细胞化学技术方法；完成亲和组化法酶联雌二醇孕酮检测雌孕激素受体的技术操作，

4．掌握ER、PR、Ki67、CK等阳性细胞的判定。

5．熟悉HE染色、巴氏染色、特殊染色、酶的组织化学染色等的染色原理、染料分类、媒染剂、促染剂的作用，染色方式及在病理诊断中的应用。

6．全自动免疫组化染色在临床的应用，评价与手工操作的优、缺点。

7．掌握掌握活检标本，骨及含钙组织的制备。

8．了解并熟悉细胞凋亡的检测方法。

9．掌握染色体标本的制备。

三、1．参加系统解剖工作，掌握解剖方法，完成尸检病理切片及染色及报告书的完成。

2．熟悉局部解剖方法并完成局部解剖切片及染色。

3．参与实验动物的病理制片及染色。

4．根据解剖及实验动物工作的需要完成相应的病理技术工作。

5．监督或指导下级解剖技师技术工作。

6．了解免疫组织化学常用上皮源性标记物，间叶源性标记物及在病理诊断中的应用。

7．了解图像分析技术的操作步骤，熟悉其应用范围。

8．熟悉病理科病理形态摄影工作的基本原则，掌握显微摄影的操作过程。

9．熟悉宫颈TBS系统的病变分类，使用术语及标本质量满意度的判定标准。

四、1．熟练掌握普通冷冻切片机的技术操作，控制技术条件，制备出优质的冰冻切片。

2．掌握恒冷切片机的技术操作及其注意事项，制备优质冰冻切片。

3．熟悉酶组织化学技术原理，了解酶的种类，掌握影响酶活性表达的各种因素。

4．能做AKP、ACP、ATP、DOPA和ANAE等常用酶组化染色。

5．掌握常见组织及特殊组织固定液的选择和制备。

6．掌握穿刺（针吸）组织学技术和脱落细胞学标本制片技术或细胞蜡片制备技术。

五、1．掌握制备优质的石蜡切片染色技术条件。

2．对针吸和内窥镜取材的小标本制片及染色的注意事项。

3．淋巴结、甲状腺、肺、脂肪、骨等质地不同的标本要采用不同的技术方法，制备出优质的石蜡切片。

4．要掌握不同标本对病理技术的要求和质量控制环节及条件，确保病理切片质量。

5．掌握病理切片质量标准，查找产生不合格病理切片的原因，提出改进或纠正措施。

6．切片质量控制的标准（临床技术操作规范病理分册）。

六、1．掌握胶原纤维、网状纤维、弹力纤维、细菌、黑色素、横纹肌、脂肪染色、淀粉样物染色、糖原染色的理论基础、试剂的制备，制备出优质特染切片。

2．掌握同种组织或产物的不同特染方法的选择、结果判定和对照分析。

3．熟练掌握十种以上的常用特殊染色技术，例如：V、G；Masson三色；Gomori银染色；PTAH；Verhoeff铁苏木精染色法；苏丹Ⅲ或Ⅳ；PAS；Masson—Fontana银染色法；刚果红；嗜铬颗粒染色法；Perls反应等，也可根据自己的实践经验改作其他方法或改进某些传统方法。

4．比较VG和Masson三色法两种染色胶原纤维的优缺点。

5．苏丹Ⅲ和Ⅳ染色、脂肪组织的注意点及二者的优缺点。

七、1．掌握常规石蜡切片HE染色技术、温度对切片和染色的影响。

2．掌握骨和眼球等标本的制片技术。

3．掌握制备大组织切片技术。

4．熟悉并掌握连续病理切片技术。

5．掌握各种细胞学检查材料的处理、取样制片和巴氏染色技术，制备出优质的细胞学涂片。