69-放射卫生（专业业务能力）

（2014年修订）

一、掌握国内外本专业新理论、技术、知识、方法,了解本专业的发展动态，并利用这些先进理论、技术和方法。建立或实施调查、研究课题；解决业务工作和检测方法中的重大疑难问题；研究新技术、新方法，研制新仪器设备；制定放射卫生防护标准等。

二、组织、主持或主要参与大型、较大型放射卫生防护调查、检测、评价；非常见辐射源或大型、较大型、密封源或非密封源的放射卫生防护检测与评价；解决业务工作和检测方法中疑难问题。

三、进行建设项目职业病危害放射防护评价（评价报告书）。

四、开展放射工作人员个人剂量检测、检测比对等；应急、事故等事件的检测与分析评价；样品放射性核素分析、检测等。

五、进行建设项目职业病危害放射防护评价（评价报告书或报告表）；开展放射卫生防护与质量控制检测评价及总结分析。

六、组织和实施辖区内放射工作单位的调查、检测；或协同上级部门联合实施辖区内外的大型或较大型调查、检测；开展放射卫生防护与质量控制检测评价。

七、总结乡（镇）放射工作单位的放射卫生防护概况；放射防护现状分析；放射防护效果调查与评价；放射工作人员职业健康监护。

69-放射卫生（专业知识答辩）

（2014年修订）

一、基本理论与基础知识

1．人类电离辐射的主要来源，天然放射性物质存在的三个系列。

2．常见的电离辐射种类和主要物理（化学）性能（性质）参数及意义，与物质相互作用的规律和防护要点。

3．放射防护方面的主要术语和基本定义。

4．放射性核素的衰变规律。

5．主要辐射量的单位及其应用。

二、放射卫生防护法规及标准

1．相关放射卫生防护法律、法规、规章、规范和标准。

2．开放性放射工作场所的分级标准，职业人员和公众剂量限值。

3．实践的辐射防护要求及其含义。

4．放射工作场所的防护要点。

5．（内、外照射）放射防护的基本方法。

三、放射卫生防护检测技术

1．放射防护检测的目的、意义。

2．常见电离辐射（α、β、γ辐射，X射线和中子）的探测原理及代表性仪器设备。

3．不同辐射水平（天然环境、放射工作场所、放射诊断、放射治疗）的检测技术与方法及特点。

4．影响现场放射防护检测结果的因素及注意要点。

5．放射性核素的检测技术与方法。

四、放射卫生防护调查（研究）、建设项目职业病危害放射防护评价

1．放射卫生防护调查（或研究）的目的、意义。

2．大（或中、小）型放射卫生防护调查（研究）设计要点、技术关键、质量保证与误差控制。

3．调查结果的分析与评价。

4．建设项目职业病危害放射防护评价的目的、意义。

5．建设项目职业病危害放射防护评价内容。

五、放射工作人员职业性健康监护、个人剂量监测

1．电离辐射对人体有害效应的分类及意义。

2．放射性职业健康监护的有关法规及内容要点。

3. 放射工作人员职业照射个人剂量监测的主要技术、方法及原理。

4．放射工作人员个人剂量监测的目的意义。

5．个人剂量检测的法律依据和标准。

六、应急照射与事故照射

1．应急照射与职业照射的概念、意义。

2．应急照射的实施原则。

3．辐射事故卫生应急响应法规、预案、事故分级标准、准备与职责等。

4．事故剂量的测量方法和人员受照剂量的估算方法。

5．内照射剂量的基本估算及防护原则；人体体表放射性核素污染处理原则和要求。

七、基层放射卫生防护

1．基层日常放射卫生防护工作的任务、内容、程序和步骤；现场放射防护检测方法、仪器设备、检测条件与检测点选择等。

2．辖区内射线装置的应用和防护现状的调查与分析。

3．医用X射线诊断设备防护监测的依据；放射防护检测结果的质量控制。

4．医用X射线诊断设备影像质量控制检测方法与结果评价。

5．辐射工作场所的分区及其要求。