47-核医学（专业业务能力）

（2014年修订）

一、放射性药物的质量控制；放射性药品的使用与管理；核医学设备的质控。

二、放射防护的基本原则和措施。

三、核素显像（含正电子显像）的基本原理；多模态显像的种类和临床意义；放射性核素治疗的基本原理。

四、肿瘤显像；骨、关节显像；甲状腺功能测定和显像；甲状旁腺显像；肾动态显像；肝胆动态显像心肌血流灌注显像；脑血流灌注显像。

五、131I治疗甲亢、分化型甲癌；肿瘤骨转移的治疗。

六、标记免疫分析的基本原理和质控。

七、甲状腺摄131I率、肾图检测的原理及临床意义。

47-核医学（专业知识答辩）

（2014年修订）

一、肿瘤显像；心肌灌注显像；脑血流灌注显像；核医学设备质控；放射防护。

1. 脑血流灌注显像适应证、临床应用。

2. 脑血流灌注显像原理。

3. 肿瘤显像的常用显像剂及影像分析。

4. PET肿瘤显像的基本原理、临床应用、适应证。

5. 心肌灌注显像的基本原理，显像方式、种类、临床应用。

6. 辐射防护的基本原则、内外照射防护的基本措施。

7. 放射性污染处理方法及原则。

8. 核医学显像设备、功能测定、设备、活度计的质量控制。

二、骨、关节显像和骨密度测定；呼吸系统显像。

1. 放射性药物的质量控制，放射性药品的使用与管理。

2. 放射性药品的不良反应及预防。

3. 骨显像的适应证、临床应用。

4. 肺通气、灌注显像的基本方法、示踪剂、临床应用和意义。

5. 骨密度测定的评价标准和应用。

6. 心、脑、肾、甲状腺、肺、骨、消化系统等显像方法的技术规范。

三、核素治疗；放射性核素显像技术。

1. 放射性核素治疗的基础（常用核素、辐射剂量等）、规范。

2.  131I治疗甲状腺疾病的规范。

3. 骨转移癌的核素治疗、皮肤病的核素治疗的规范。

4. 放射性核素显像技术的原理、机制、图象分析方法与其它影像的比较。

5. 显像设备、功能测定设备、活度计的质量控制。

四、消化系统显像；核医学仪器相关知识；泌尿系统显像。

1. ECT、PET显像的基本原理。

2. ECT显像的质控与校正。

3. 肾动态显像的原理、适应证、临床应用。

4. 肾功能测定的方法及应用。

5. 肝胆显像的显像方法、适应证、图象分析、临床应用。

6. 消化道出血、异位胃粘膜显像的方法、临床价值。

7. 肝占位病变的核素显像鉴别诊断。

五、内分泌系统显像及功能测定；甲亢131I治疗，分化型甲状腺癌131I治疗。

1.  131I治疗甲亢、分化型甲状腺癌的原理、适应证、禁忌证、方法、规范。

2. 甲状腺功能测定原理及方法、综合评价、临床应用。

3. 甲状腺显像原理、显像剂、图像分析及临床应用。

4. 甲状旁腺显像的原理、方法。

5. 甲状腺激素测定的分析和临床意义。

6. 内分泌系统显像方法的质量保证和规范。

六、体外分析基本原理、数据处理、基本技术。

1. 放射免疫分析与免疫放射分析的原理和特点。

2. 化学发光免疫分析技术基本原理。

3. 放射免疫分析的数据处理、质量控制。

4. 常用放免检测项目的临床意义。

5. 放免检测分离技术。

七、脏器功能测定。

1. 摄131I测定原理、病人准备、质量控制、常用异常改变、临床意义。

2. 肾图检测的原理、病人准备、常见不良反应、质量控制、临床意义、常见的异常。

3. 活动计的质量控制、使用操作规范。

4. 脏器功能测定的适应症、禁忌症。