[image: image1.png]EFHER

Www.med66.com




[image: image2.jpg]EXHER
Www.meds8 com
E¥XNER
www medss.com
E¥NER

W meds6.com

EXHER
Www.meds6.com
E¥XNER
Www.meds6.com
E¥NER
Www med§8.com
E¥NER

www.medss.com

E¥NER

Www.medss.com

EXHER

Www.meds6.com

E¥NER

www.meds8.com

E¥NEME

Www.meds8 com

E¥HEM

Www meds com

E¥HERE

Www.medés com




[image: image1.png]　　　　24小时客服电话：010-82311666　免费咨询热线：4006501888

检验师：《答疑周刊》2020年第19期
1.【问题】ABO血型鉴定玻片法凝集结果怎么判断？
【解答】玻片法凝集结果判断：红细胞呈均匀分布，无凝集颗粒，镜下红细胞分散。
在低倍镜下凝集程度强弱判断标准：①呈一片或几片凝块，仅有少数单个游离红细胞为（++++）。②呈数个大颗粒状凝块，有少数单个游离红细胞为（+++）。③数个小凝集颗粒和一部分微细凝集颗粒，游离红细胞约占1/2为（++）。④肉眼可见无数细沙状小凝集颗粒。于镜下观察，每凝集团中有5～8个以上红细胞凝集为（+）。⑤可见数个红细胞凝集在一起，周围有很多的游离红细胞（±）。⑥可见极少数红细胞凝集，而大多数红细胞仍呈分散分布为混合凝集外观。⑦镜下未见细胞凝集，红细胞均匀分布为（-）。
2.【问题】急、慢性再生障碍性贫血鉴别点有哪些？
【解答】急性与慢性再生障碍性贫血的鉴别诊断（见下表）

	发病
	急性
	慢性

	
	急
	慢

	病程
	＜6个月，6～12个月为亚急性
	＞1年

	网织红细胞
	＜1%
	＞1%

	绝对值
	＜15×109/L
	＞0.5×109/L

	粒细胞绝对值
	＜0.5×109/L
	＞0.5×109/L

	血小板
	＜20×109/L
	＞20×109/L

	骨髓象
	多部位增生减低三系造血细胞减少
	三或二系减少，至少一个部位增生不良或向心性萎缩，脂肪、晚幼红增多。巨核细胞明显减少

	非造血细胞
	↑↑＞70%
	↑↑＜70%

	脂肪细胞
	↑↑
	↑↑

	HbF
	↑
	↑↑↑

	免疫功能
	受损重
	受损轻

	EPO↑
	不显著
	显著


3.【问题】为什么正常情况下尿中测不到脂肪酶？
【解答】脂肪酶是一种水解长链脂肪酸甘油酯的酶，血清中的脂肪酶主要来自于胰腺，也有一些来自于其他组织，如小肠黏膜、肺等处者；此外，在白细胞，脂肪细胞，乳汁中也可测到脂肪酶活性。脂肪酶可由肾小球滤过，并被肾小管全部回吸收，所以尿中测不到脂肪酶活性。
4.【问题】白血病裂孔现象是什么意思？
【解答】急性白血病骨髓有核细胞显著增多，主要是原始和幼稚细胞，残留少量的成熟粒细胞，而较成熟的中间阶段细胞缺如，形成所谓的裂孔现象。
-2-

