[image: image1.png]EFHER

Www.med66.com




[image: image2.jpg]EXHER
Www.meds8 com
E¥XNER
www medss.com
E¥NER

W meds6.com

EXHER
Www.meds6.com
E¥XNER
Www.meds6.com
E¥NER
Www med§8.com
E¥NER

www.medss.com

E¥NER

Www.medss.com

EXHER

Www.meds6.com

E¥NER

www.meds8.com

E¥NEME

Www.meds8 com

E¥HEM

Www meds com

E¥HERE

Www.medés com




[image: image1.png]　　　　24小时客服电话：010-82311666　免费咨询热线：4006501888

检验主管：《答疑周刊》2020年第23期
1.【问题】血糖高为什么可以引起平均红细胞体积假性增高？
【解答】高血糖症患者的血液渗透压高于正常，高渗血液与等渗的稀释液接触，红细胞在短时间内便迅速肿胀，由于细胞内的葡萄糖分子扩散，细胞内外渗透压达到平衡，红细胞体积又恢复原状。然而，仪器测定时间很短，红细胞在被测定时仍未恢复，MCV则呈现假性升高。
2.【问题】雌激素第一次和第二次高峰指的是？

【解答】一般排卵前雌激素水平升高，形成第一次分泌高峰，约于排卵后一周出现雌激素的第二次高峰。
3.【问题】TI与TD的区别
【解答】TD抗原（胸腺依赖性抗原）：需要T细胞和巨噬细胞的辅助才能激活B细胞产生抗体抗原的为TD抗原，也称胸腺依赖性抗原。

TI抗原（胸腺非依赖性抗原）：不需要胸腺辅助直接可以直接刺激B细胞产生抗体的是TI抗原，也称胸腺非依赖性抗原。

4.【问题】脂蛋白颗粒直径与电泳位置的关系？

【解答】脂蛋白的颗粒直径越大电泳速度越慢。
	脂蛋白（超速离心法）
	密度（Kg/L）
	颗粒直径（mm）
	漂浮率（Sf）
	电泳位置

	CM
	＜0.95
	80～1200
	＞400
	原点

	VLDL
	0.95～1.006
	30～80
	60～400
	前β

	IDL
	1.006～1.019
	23～35
	20～60
	β和前β之间

	LDL
	1.019～1.063
	18～25
	0～20
	β

	HDL
	1.063～1.21
	5～12
	0～9
	α


-1-

