[image: image1.png]EFHER

Www.med66.com




[image: image2.jpg]EXHER
Www.meds8 com
E¥XNER
www medss.com
E¥NER

W meds6.com

EXHER
Www.meds6.com
E¥XNER
Www.meds6.com
E¥NER
Www med§8.com
E¥NER

www.medss.com

E¥NER

Www.medss.com

EXHER

Www.meds6.com

E¥NER

www.meds8.com

E¥NEME

Www.meds8 com

E¥HEM

Www meds com

E¥HERE

Www.medés com




[image: image2.jpg]　　　　24小时客服电话：010-82311666　免费咨询热线：4006501888

检验士：《答疑周刊》2020年第28期
1.【问题】矫正白细胞公式是怎么算的？
【解答】正常情况下，外周血中不会出现有核红细胞。若出现大量有核红细胞，其不能被白细胞稀释液破坏，计数时与白细胞一同被计数，使白细胞计数值假性增高，此时，白细胞计数应进行校正，公式为：校正后白细胞数/L＝校正前白细胞数×100/（100+Y）（Y为白细胞分类计数时，100个白细胞中有核红细胞的数量）。

例题：在做白细胞分类计数100个白细胞的同时数得有核红细胞数25个，校正前白细胞总数为17.5×109/L，校正后白细胞总数为多少？

即把该题中数据带入：校正后白细胞数/L=17.5×109/L×100/（100+25）=14×109/L。
2.【问题】Ficoll分离液分离外周血中单个核细胞，从上而下依次是哪种细胞？
【解答】Ficoll分离液主要用于分离外周血中单个核细胞，是一种单次密度梯度离心分离法，其分布由上到下依次为：稀释的血浆层、单个核细胞层、粒细胞层和红细胞层。
3.【问题】为什么干扰物主波长和次波长越临近越好？

【解答】双波长设置的情况是，干扰物的光一般会出现光散射和非特异性光吸收，就需要设置主波长和副波长，主波长就是待测物质特征吸收峰处。副波长设置的原则是干扰物在主波长的吸收与副波长吸光率越接近越好，如己糖激酶法测血糖，340nm作为主波长，380nm为副波长，血清蛋白在340nm和380nm处具有几乎同等的吸收峰，因此能消除血红蛋白的干扰。所以干扰物主波长和次波长越临近越好。
4.【问题】脑脊液黄变症的定义和原因？

【解答】脑脊液呈黄色或淡黄色的现象称为脑脊液黄变症。

脑脊液黄变症常因脑脊液中含有变性血红蛋白、胆红素或蛋白质量异常增高引起。
-1-

