[image: image1.png]EFHER

Www.med66.com




[image: image2.jpg]EXHER
Www.meds8 com
E¥XNER
www medss.com
E¥NER

W meds6.com

EXHER
Www.meds6.com
E¥XNER
Www.meds6.com
E¥NER
Www med§8.com
E¥NER

www.medss.com

E¥NER

Www.medss.com

EXHER

Www.meds6.com

E¥NER

www.meds8.com

E¥NEME

Www.meds8 com

E¥HEM

Www meds com

E¥HERE

Www.medés com




[image: image2.jpg]　　　　24小时客服电话：010-82311666　免费咨询热线：4006501888

检验士：《答疑周刊》2020年第41期
1.【问题】染色体核型描述常用的缩写符号有哪些？

【解答】p表示染色体短臂；q表示染色体长臂；t表示易位；dup表示重复；inv表示倒位；del表示缺失；ins表示插入；i表示等臂染色体。

2.【问题】怎样识别阿米巴包囊？

【解答】阿米巴包囊是指阿米巴未成熟阶段。包囊多见于隐性感染者及慢性患者粪便中，呈圆形、5～20μm大小，成熟包囊具有4个核，是溶组织阿米巴的感染型，具有传染性。

未成熟的包囊有单核和双核包囊，胞质中储存的营养物质拟染色体和糖原团。铁苏木素染色后，拟染色体呈棒状，糖原团被溶解，呈空泡状；碘液染色后拟染色体不着色，而糖原团为棕黄色。
3.【问题】NEC和ANC的意思分别是？

【解答】NEC指非红系细胞计数，是指不包括浆细胞、淋巴细胞、组织嗜碱细胞、巨噬细胞及所有有核红细胞的骨髓有核细胞计数。ANC指所有有核细胞计数。

4.【问题】红细胞充池计数的步骤是？

【解答】（1）准备计数板：用绸布拭净血细胞计数板和盖玻片。

（2）加稀释液：取小试管1支，加红细胞稀释液2ml。

（3）加血：用清洁干燥微量吸管采集末梢血或抗凝血10μl，擦去管外余血，轻轻加至红细胞稀释液底部，再轻吸上清液清洗吸管2～3次，立即混匀。

（4）充池：以推压式将盖玻片沿长径放置在计数板的支持柱上。用洁净的微量吸管由中部吸取混匀的血细胞悬液约10μl，经计数室与盖玻片的外侧缝隙，缓缓冲入计数室。

（5）静置：室温下平放3～5min，待细胞下沉后于显微镜下计数。

（6）计数：先用低倍镜观察血细胞分布是否均匀，如严重分布不匀，应重新充池，然后用高倍镜计数中央大方格内4角和正中5个中方格内的红细胞数。
-1-

